	信利光电股份有限公司环保信息公开表

	单位基本信息

	单位名称
	信利光电股份有限公司
	组织机构代码
	91441500675216889G

	单位地址
	汕尾市区工业大道信利工业城一区第15 栋
	地理位置
	东经115°22′12″北纬22°46′48″

	法定代表人
	李建华
	联系电话
	0660-3380161

	环保负责人
	蔡宏超
	联系电话
	0660-3383841

	行业类别
	敏感元件及传感器制造
	邮政编码
	516600

	生产周期
	300天
	电子信箱
	trulyopto@trulyopto.cn

caihongchao@trulyopto.cn

	单位简介
	信利光电股份有限公司位于汕尾市区工业大道信利工业城，主要生产各种集成触控模组、触摸屏、微型摄像模组、指纹识别模组等产品。2018年产能情况，集成触摸模组约6,980万件，触摸屏约6,120万件，微型摄像模组约20,200万个,指纹识别模组约6,380万个。
	污染源管理级别
	市控

	

	废水排放信息

	废水排放口数量
	2
	执行的排放标准
	广东省地方标准《水污染物排放限值》

（DB44/26-2001）一级标准

	废水排放口编号
	WS-02
	排放口位置
	信利2#废水处理站排放口，坐标为22°47′34″，115°22′58″

	废水排放口编号
	WS-04
	排放口位置
	信利4#废水处理站排放口，坐标为22°47′44″，115°23′10″

	特征水污染物
	COD，氨氮
	主要水污染物种类
	COD，氨氮，总磷

	规定排放浓度限值
	COD：90mg/L，氨氮：10mg/L
总磷：0.5 mg/L
	实际排放总量（2017年度）
	COD：27.502mg/L，氨氮：3.807mg/L

	规定排放总量限值
	COD：139吨/年，氨氮：15吨/年
	
	

	超标排放情况
	无
	超总量排放情况
	无

	排放方式
	连续排放
	排放去向
	处理达标后排入市政排污管道

	

	废气排放信息

	废气排放口数量
	27个

	备注
	详见信利光电公司2019年废气检测报告

	

	噪声排放信息

	执行的排放标准
	GB12348-2008中的3类标准
	规定排放限值
	白天65分贝   晚上55分贝

	排放方式
	连续
	实际监测数值
	白天小于60分贝   晚上小于50分贝

	

	固体（危险）废物排放信息

	固体（危险）名称
	固废类别
	危废编号
	转移量，吨
	贮存量，吨
	处置/回收情况

	废有机溶剂
	危险废物
	HW06
	45.58
	1.5
	全部交惠州东江威立雅环境服务公司处置

	废活性炭
	危险废物
	HW49
	25.34
	0
	

	含氟污泥
	危险废物
	HW17
	892.82
	50
	

	废干膜渣
	危险废物
	HW16
	5.42
	2
	

	

	环境监测信息

	监测方式
	自行监测、委托监测
	环境监测机构名称
	谱尼测试集团深圳有限公司

	监测点位图
	排水口
	监测计划方案
	自行监测每日一次，委托监测1年一次

	自行监测结果
	光电废水站水质化验记录表
	监测年度报告
	废水检测报告

	

	水污染治理设施建设运营信息

	治理设施名称
	投运日期
	处理工艺
	设计处理能力
	实际处理量
	运行时间
	运行情况

	综合废水处理系统
	2015.05
	接触氧化法
	5000吨/天
	2500吨/天
	24H/天
	良好

	

	环评及其它行政许可信息

	行政许可名称
	项目文件名称
	编制/审批单位
	文号
	内容说明

	项目环评报告
	信利光电股份有限公司4.5代车载电容屏环境影响报告书
	宁夏智诚安环科技发展有限公司
	/
	因涉商业秘密且文件太大，需要者与本单位联系，依申请提供复印件。

	环评报告批复文件
	汕尾市环境保护局关于信利光电股份有限公司4.5代车载电容屏环境影响报告书的批复
	汕尾市环境保护局
	汕环函[2015]113号
	

	项目设施验收意见
	汕尾市环境保护局关于同意信利光电股份有限公司4.5代车载电容屏建设项目通过竣工环境保护验收的函
	汕尾市环境保护局
	汕环函[2017]52号
	

	排污许可证
	广东省污染物排放许可证
	汕尾市环境保护局
	4415022012000010
	排污许可证

	

	环境突发事件应急信息

	突发环境事件应急预案
	已编制应急预案，具体内容详见信利工业城环境污染事故应急预案

	应急预案备案情况
	备案号为441500-2016-003-M

	环境风险防范工作开展情况
	每年进行两次化学品安全使用与管理知识培训及演习、消防知识培训及演习

	突发环境事件发生及处置情况
	近3年无突发环境事件

	

	


